## 提案を求める項目対応表
■提案を求める事項
以下の評価項目（提案を求める事項）について、提案書、提案を求める事項対応表及びプレゼンテーション時の質疑応答を通じて審査する。
大分類 | 項番 | 評価項目（提案を求める事項） | 配点 | 仕様書関連No | 小分類 | 採点基準 | 対応内容
Ⓐ 基盤 |  |  | 543
| 1 | クラウドサービスとデータセンターと本学キャンパスのネットワークの機器構成や機能構成を示し、ネットワークや大学のデジタル基盤を統合的に管理する方法を示してください。 | 30 | 1, 2.1, 3.3 | デジタル基盤全般に対する要件 | 統合的な構成や管理方法が示され、統合的、効率的な管理ができるか。
| 2 | 仮想基盤で稼働する各種仮想サーバの利用状況や機能追加、新規仮想サーバ追加にあわせて、物理サーバのリソースの柔軟な変更や追加への対応方法を示してください。 | 30 | 1.2, 1.3.1, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15, 3.3 | 仮想サーバの要件 | 変更や追加など合理的な方法が示されているか。 追加コストなしに変更、追加が可能か。
| 3 | ストレージの各種用途（仮想サーバ基盤、ファイルサーバ）の実行領域を柔軟に変更、融通でき、各領域のストレージの管理が統合的に行える方法を示してください。 | 20 | 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | ストレージの要件 | 合理的な変更、融通方法が具体的に示されている。 合理的な管理方法が具体的に示されている。
| 4 | 遠隔サイトへのバックアップ時間が業務に支障ない時間で行えることの根拠を示してください。 | 15 | 1,2,2, 1.2.3, 1.2.4.4, 1.3.6 | 仮想サーバ，ストレージの要件 | 業務に支障なくバックアップを行うための明確な根拠を示している。
| 5 | プライマリストレージや遠隔サイト用バックアップストレージから復旧するための手順を示してください。また、動作確認方法を示してください。 | 20 | 1,2,2, 1.2.3, 1.2.4.4, 1.3.6, 2.1, 3.2.3, 3.3.2 | 仮想サーバ，ストレージの要件 | 具体的な手順が示されている。 動作確認ができる。
| 6 | ストレージの移行後のデータの保証の確認方法を示してください。 | 15 | 1.2.2, 2.1 | ストレージの要件 | 具体的な移行作業手順が示されている。 データ保証の確認ができる。
| 7 | クラウドで提供されるサービスのバックアップ方法を示してください。 | 20 | 1.0, 1.1.16, 1.2, 1.3.11, 1.3.12, 1.4.3, 1.4.5, 1.5, 3.2.1, 3.3.1 | クラウドサービスの要件 | 具体的なバックアップ方法が示されている。 バックアップに問題がないことが示されている。
| 8 | アクセスポイント（AP）の設置数や設置場所の選定等について、高密度接続時においても無線LANを支障なく利用できる根拠を示してください。また、運用時の利用に支障が生じた場合の対応方法を示してください。 | 30 | 1.1.16, 1.1.17, 3.2.3, 3.3.2 | 無線LANの要件 | 高密度接続時に円滑に利用できることを示している。 運用時に支障が生じた場合の対応策を示している。
| 9 | 無線LAN運用時のトラブル対応、AP管理台数の増などの利用拡張対応に対する有効な無線LAN管理システムの機能を示してください。 | 30 | 1.1.16, 1.1.17 | 無線LANの要件 | トラブル対応として有効な機能を有している。 コスト追加なく、AP数を増加しても管理できる。
| 10 | 本学やデータセンターに設置するネットワーク機器（スイッチ、無線LAN AP等）に対して、リアルタイムにトラヒック可視化を行うなどのトラブルシューティングに有効な機能を示してください。 | 20 | 1.1, 1.1.16, 1.1.19, 1.1.20 | ネットワークの要件 | 機器のもつ有効な機能を示している。
| 11 | 共通認証基盤の機能や他のシステムとの認証機能の構成を示し、統合的、効率的、安全な認証連携であることを示してください。 | 20 | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1 | 共通認証基盤の要件 | 認証連携のわかる構成図を示している。 統合的、効率的、安全な認証連携であることを示している。
| 12 | 多要素認証の導入が利用者に混乱なくできる方法を提案してください。また、導入の支援方法を示してください。 | 30 | 1.3.9, 1.4.4, 2.1 | 共通認証基盤の要件 | 多要素認証の方法を示している。 利用者支援の方法を示している。
| 13 | 認証基盤について、利用者機能を使用するときの利用画面の操作性がよくなるための工夫を示してください。 | 15 | 1.4.4, 14.5 | 共通認証基盤の要件 | 直感的な操作ができるような工夫がある。
| 14 | SAML SP/IdP機能を安定的に安全に提供できる工夫を示してください。 | 20 | 1.1.19.3, 1.3.9, 1.4.1, 1.4.3, 1.5 | 共通認証基盤の要件 | 安定、安全利用の工夫を示している。
| 15 | 年度始めなど多数(250人以上）が同時に認証基盤の利用者認証機能を使うことが予想される中で、高負荷への対応方法又は、高負荷を回避する方法を示してください。 | 20 | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 | 共通認証基盤の要件 | オートスケーリングなど性能を確保する対応がある。 対応方法の有効性がある。
| 16 | デジタル基盤で提供するすべてのネットワークサービス、クラウドサービスの利用に際して、利用者のブラウザが、Microsoft Edgeに加え、Firefox, Google Chrome, Safariへの対応を示してください。また、いずれも最新バージョンに追従できるか示してください。 | 10 | 1.3,2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.11, 1.3.12, 1.4.5, 1.5 | ユーザインタフェースの要件 | 左記機能の実装有無。
| 17 | ホスティング機能にサブドメインの名前解決の機能について示してください。 | 10 | 1.3.12(5) | ホスティング機能の要件 | 左記機能の有無。
| 18 | 仮想サーバ等の更新による電子メールサービスの停止時間について、どのくらい短時間でできるかを示してください。 | 20 | 1.3.2, 1.3.3, 1.3.12, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5 | 電子メールの要件 | メールサービスの停止が短時間で済む移行作業を行なっているか。
| 19 | コンテンツの移行方法、DNSやメールの設定方法などホスティングの利用方法を利用者にわかりやすく示す方法を示してください。 | 15 | 1.3.12, 2.1 | ホスティング機能の要件 | 左記の対応状況
| 20 | Microsoft 365の利用における技術支援内容を具体的に示してください。例えば、アカウント設定方法、質問対応方法、Microsoft365の提供者への問い合わせなどです。 | 20 | 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5, 1.5, 2.1, 3.1 | M365の要件 | 有用な具体的方法を示している。
| 21 | GWS for Education Fundamentals (GWS EF)の導入作業について、少なくとも、以下の４項目を含めて導入作業の具体的な手順を示してください。 ① GWS EFの利用の初期設定の検討、支援 ② GWS EFの申込み＆登録支援 ③ 各種設定代行(各種ポリシー・組織・アカウント・グループ設定代行) ④ 関連する学内サービスの設定変更(DNS等） | 33 | 1.4.1, 1.4.3, 1.5, 2.1 | GWSの要件 | 必要項目をすべて含めて、有用な具体的方法を示している。
| 22 | GWS EFの利用における技術支援について具体的な内容を示してください。例えば、「設定変更時の対応」、「質問対応」、「GWS EFの提供者への問い合わせ」など。 | 20 | 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 | GWSの要件 | 有用な具体的方法を示している。
| 23 | 利用するクラウドサービスの信頼性、安全性をクラウドサービスチェックリストにより示してください。（チェック後のチェックリストを提出してください。） | 40 | 1.0 | クラウドサービスの要件 | クラウドサービスチェックリストの項目: 8-21, 24-45 のうち、SaaS/IaaS/PaaSに該当する項目の回答状況。
| 24 | クラウドサービス（クラウドサービス自体、データセンター単位、提供事業者等）について、セキュリティに関する認証制度で受けている認証を示してください。（認証の写しを提出してください。） | 40 | 1.0 | クラウドサービスの要件 | ISMS, CSなどの認証の対応状況
Ⓖ システム間連携要件 |  |  | 10
| 25 | 既存システムへの影響および対策についての具体的な検討内容を示してください。 | 10 |  |  | 新システム入替における既存システムへの影響および対策について具体的な検討内容を提示。
Ⓗ 信頼性要件 |  |  | 20
| 26 | 障害発生時には業務に影響を与えないための具体的な措置方法を示してください。 | 10 |  |  | 業務の継続性が確保される場合。
| 27 | ヒューマンエラーを防止する施策の内容を示してください。 | 10 |  |  | 具体的な策の有無。
Ⓘ セキュリティ要件 |  |  | 20
| 28 | 情報漏洩、不正利用、不正アクセス防止等に対する措置内容を示してください。 | 20 |  |  | 具体的な策の有無。
Ⓙ 構築要件 |  |  | 50
| 29 | システム導入時に新システムの稼働が容易にできる具体的な提案をしてください。 | 20 |  |  | ・具体的なテスト項目、大学負担作業の提示を受けて評価。それらの提示が無い場合は、評価の対象外とする。 ・システムテスト項目が充分網羅されており、品質が保持されている場合。 ・新旧システムへの2重登録期間が短い場合。もしくはない場合。
| 30 | システムの停止期間の短縮等、システム更新にかかる業務への影響が少なくなる提案をしてください。 | 10 |  |  | ・具体的な移行手順を提案させ、その確実性を評価する。 ・サブシステム毎に○○時間以内と提示している場合。
| 31 | メールの移行期間について、利用者の負担を軽減する考慮をしていますか。その考慮の内容を具体的に示してください。 | 5 |  |  | 特に新入生に対する対策が考慮されているか。
| 32 | システム移行時において、利用者（学生、教職員）の操作等への支援方法を示してください。 | 15 |  |  | 特に教職員に対する対策が考慮されているか。
Ⓚ プロジェクト体制 |  |  | 65
| 33 | 顧客視点の設計・開発力を有していると認められる本業務の構築体制を示してください。 | 10 |  |  | 具体的な内容の提案を受けて評価。ヒヤリング時の受け答えを重視する。
| 34 | プロジェクト遂行組織力および運用保守体制が十分に備わっていると認められる本業務の運用体制を示してください。 | 15 |  |  | 具体的な内容の提案を受けて評価。ヒヤリング時の受け答えを重視する。
| 35 | 賃借する機器、ソフトウェア及びクラウドサービス等について、納期を厳守すると判断できる体制や構築方法などについて示してください。 | 30 |  |  | 十分な作業計画、具体性、実現可能性の有無。
| 36 | 本調達の整備目的や目標を理解し、十分な実現性を備えた本業務の遂行計画（実施計画、基本設計等）を提案してください。 | 10 |  |  | 実現性のある提案でありかつ、大学および社会情勢を踏まえたものであるか。
Ⓛ 運用保守 |  |  | 30
| 37 | 各システムの運用保守に係る体制拠点が本学近隣にあるか。また、各システムのサポート組織に対して密なコミュニケーションを取ることができる提案をしてください。 | 20 |  |  | 左記体制の有無。
| 38 | 本システムの稼働準備（構築）段階から稼働（運用）終了時まで継続して、関連業者や学内関係者が協議を円滑に行う方法や、学内関係者に対する作業支援の内容について提案してください。 | 10 |  |  | 左記対応の有無。
Ⓜ 社会的評価 |  |  | 12
| 39 | 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号。以下「障害者雇用促進法」という。）第４３条第７項に基づく報告義務のある場合は競争入札参加申請日（以下「申請日」という。）の直前の６月１日現在において、報告義務のない場合は競争入札参加申請日（基準日）現在における、障害者雇用率を記述してください。 ただし、障害者雇用率の計算については、報告義務のない場合も含め、全て障害者雇用促進法の規定に基づく計算によります。 | 3 |  | 障害者施策 | 提案者は、障害者雇用促進法第４３条第７項に基づく報告義務のある場合は申請日の直前の６月１日現在において、報告義務のない場合は申請日現在において、障害者雇用率が一定以上の割合であるか。
| 40 | 提案者が、申請日（基準日）において、ＩＳＯ１４００１若しくはＩＳＯ１４００５の認証取得している場合、エコアクション２１の認証・登録を受けている場合は、その認証取得又は認証・登録の状況について記述してください。 いずれも本法人と契約を締結する権限を有している事業所が認定取得又は認証・登録しているものに限ります。 | 3 |  | 環境施策 | 本市と契約を締結する権限を有している事業所が、ＩＳＯ１４００１若しくはＩＳＯ１４００５の認証取得している場合又はエコアクション２１に認証・登録されているか。
| 41 | 次のいずれかに該当する場合には、その旨を記述してください。 (1) 提案者が、申請日（基準日）において、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第１２条第４項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定している場合（労働者１００人以下の事業所）若しくは同法第１３条又は第１５条の２による認定を受けている場合（労働者１０１人以上の事業所） (2) 提案者が、申請日（基準日）前５年以内に次の表彰を受けている場合内閣府が行う「子供と家族・若者応援団表彰」（旧「子ども若者育成・子育て支援功労者表彰」） ※ 提案者の代表者がこれらの賞を受賞している場合を含みます。 | 3 |  | 子育て支援 施策 | 次のいずれかに該当するか。 (1)申請日（基準日）において、 ［労働者１００人以下の事業所］ 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第１２条第４項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定している。 ［労働者１０１人以上の事業所］ 同法第１３条又は第１５条の２による認定を受けている。 (2) 申請日（基準日）前５年以内に次の表彰を受けているか。 内閣府が行う「子供と家族・若者応援団表彰」（旧「子ども若者育成・子育て支援功労者表彰」）
| 42 | 提案者が、申請日（基準日）前５年以内に次のいずれかの表彰を受けている場合には、その旨を記述してください。 (1) 内閣府が行う女性のチャレンジ支援策に基づく女性のチャレンジ賞、女性のチャレンジ支援賞又は女性のチャレンジ賞特別部門賞 (2) 厚生労働省が行う均等・両立推進企業表彰（平成３０年度をもって終了） ※ (1)については提案者の代表者がこれらの賞を受賞している場合を含みます。 | 3 |  | 男女共同参画 | 申請日（基準日）前５年以内に次のいずれかの表彰を受けているか。 (1) 内閣府が行う女性のチャレンジ支援策に基づく女性のチャレンジ賞、女性のチャレンジ支援賞又は女性のチャレンジ賞特別部門賞 (2) 厚生労働省が行う均等・両立推進企業表彰
|  | 満点 | 750