## １．クラウド
機 器 仕 様 書
物品名 | 数量 |  | 事項 |  | 物品の特質等
本件は以下の要件を満たすこと。
１．クラウド Amazon AWS | １台 | 1 | サーバー | 1 | 安全でサーズ変更可能なコンピューティング性能をクラウド内で提供するウェブサービスであること。
|  |  |  | 2 | リージョンは、アジアパシフィック（東京）相当であること。
|  |  |  | 3 | オペレーティングシステムは、Linuxであること。
|  |  |  | 4 | インスタンスは、r6g.2xlarge（8vCPU、64GiBメモリ）相当以上であること。また、数量は１、使用率は、80%相当以上であること。
|  |  |  | 5 | インスタンスストレージは、汎用SSD(gp2)とし、容量は128GB相当以上であること。スナップショットの頻度は毎週、変更量は10GBとする。
|  | 2) | ネットワーク | 1 | インターネットに接続して、仮想専用線接続（VPN)で大学内のネットワークと接続できること。
|  |  |  | 2 | リージョンは、アジアパシフィック（東京）相当であること。
|  |  |  | 3 | Site-to-Site VPN 接続の数は、１とすること。また、各接続の平均時間は、150時間/月とすること。
|  |  |  | 4 | Data Transferサービスを有し、アウトバンドデータ転送量は、100GB/月とすること。
|  | 3) | サポート、サービスの変更 | 1 | 24時間年中無休・回数無制限でサポ―トエンジニアと連絡可能なサポートを提供すること。
|  |  |  | 2 | 各種サービスは、本学担当教職員の要求に応じて金額を超えない範囲で変更可能なこと。
|  |  |  | 3 | 為替変動などでクラウドサービスの大幅な価格変動が生じた場合は大学に通知し、利用時間の調整等必要な提案をすること。
|  | 4 | 利用期間 | 1 | 利用開始日から12ヶ月とすること。
※上記仕様を満たす他の製品を納入しようとする場合は、事前に担当者に確認の上、了承を得ること。